문서번호	급수운영과-16369
결재일자	2015.8.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
류태현	강동길	08/20 이자화
협 조

사급자재 공급원 승인 검토 보고

( 2015년 가산초등학교외 9개소 아리수 직결음수대 설치 및 교체공사 )

2015. 8.

남부수도사업소

(급수운영과)

사급자재 공급원 승인 검토 보고

우리사업소에서 시행중인 「2015년 가산초등학교외 9개소 아리수 직결음수대 설치 및 교체 공사」계약업체로 부터 사급자재 공급원 승인 요청서가 제출되어 검토 후 아래와 같이 보고 드림

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 가산초등학교외 9개소 아리수 직결음수대 설치 및 교체공사

○ 공사개요 : D=13~20㎜  L = 356m

○ 공사기간 : 2015.08.03.~2015.10.31.

○ 계약업체 : 대윤기술공영(주) 대표 정광일

□ 검토내용

○ 검토사항

- 수도법 제14조제3항, 수도법시행령 제24조의2(품질기준) 적합여부

- 「수도법 제14조제1항(위생안전기준)」 적합여부

○ 사급자재 공급원 적합성 검토결과 : 적정

품명	규격	공급원(제조회사명)	KC,KS 및 단체표준인증	검토의견
수도용 스테인리스강관	13~50mm	㈜세아제강	KS인증 및 KC인증	적정
스테인레스부속 (삽입식)	13~50mm	㈜조인탑	NET인증 및 KC인증	적정
볼밸브류	13~50mm	㈜하이스텐	KS인증 및 KC인증	적정

□ 조치계획

○ 사급자재 공급원 승인처리

- 사급자재 공급원의 관련규정 적합여부 검토결과 적정한 것으로 확인되어 공급원을

승인처리하여 아리수 직결음수대 설치 및 교체공사 시행에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 사급자재 승인 요청서 (별도첨부).  끝.