출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	이상훈	이상연	08/20 박길영

	명에 의하여 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 8. 19.
보 고 자 : 전기 7급 성명 : 이 상 훈

보 고 내 용
일 시	2015년 8월 19일 (10:00~17:00)
건 명	출장결과보고서 (이상훈2015.8.19)
내용	■ 출 장 지 ◇서대문,은평,마포구 관내 ■ 출장 목적 ◇증압장,배수지 및 가압장 기전설비 순찰점검. ■ 출장 결과 ○백련배수지 수배전설비 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검. 펌프1호 수리 완료 설치 후 시운전,이상없음. ○증압장(상암,성산2,성산1,청암) 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검. 환기휀 동작상태,통신설비,배수펌프 동작상태 및 전기설비 등 점검.
비 고