함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	광진구청장(건축과장)
(경유)
제목	급수협의 회신(광진구 중곡동)

1. 광진구청 건축과-24334호(2015.08.18.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 광진구 ********** 건축허가(제1회 설계변경) 신청에 따른 급수협의 요청사항은 기 회신한 사항과 변동이 없음을 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 협의내용

○ 상기 위치는 급수공급 가능한 지역이며,

○ **********는 지상6층까지 순직결급수 가능(수압 4.5kg/㎠이상),

○ 『급수협의 조건』 이행 조건으로 급수공사 승인가능 함.

※ 기 회신문서 : 급수운영과-10385호(2015.05.01.)

붙임 : 급수협의조건 1부. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	최호림		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	08/20 최명익
협조자
시행	급수운영과-21567	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2742	/전송	02-3146-2789	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	부분공개