보고서(밸브고장)

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
김환	채재일	08/20 나태산
협 조
	주무관		이유찬

문서번호 :	시설관리과-24630

명에 의거 종로구 업무 수행중 아래와 같은 사항이 발생하여 현장조사 후 보고합니다.

2015. 08. 19.

복 명 자 : 지방시설서기 김 환

현  황

- 위    치 : **************

- 수 요 가 : ***

- 민원사항 : ****

점검결과

- 상기 급수불편민원은 밸브고장건으로 민원처리팀 **********이 현장 출동하여 확인한바 앵글 밸브 고장으로 수요가에게 피해가 예상(옥내누수중)

되므로 긴급 굴착하여 밸브 교체 하여야 할 사항임

- 담당동 수탁공사 업체에 작업지시코자 하였으나, 기 작업중인 건이 완료되지

않아 타 현장출동이 불가한 실정임.

조치계획

- 위와 같은 사항으로 작업 지체시 수요가에게 피해가 예상되는바, 긴급 누수 복구반에 이첩하여 처리코자 함.  끝.