	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완 명령대상 현장확인 결과 보고(휘경빗물펌프장)

1. 예방과-4441(2014.3.10.)호『시정보완명령대상 현장확인 계획 보고』와 관련입니다.

2. 위와 관련 자체점검결과 소방시설 시정보완명령 발부대상에 대하여 아래와 같이 현장확인을 실시하였기에 그 결과를 보고합니다.

가. 확인대상

대 상	위 치	대 표 자	전화번호	도래일	확인일	확인자	시정보완 명령내용	확인 결과
휘경빗물 펌프장	동대문구 한천로 326 (휘경동)	동대문 구청장	2127-4849	2014. 3.7.	2014. 3.11.	장. 이송만 교. 김성훈	예방과-3222 (2014.2.20.)호	완비

붙 임 : 현장확인 사진 1부.  끝.

담당자	이송만		검사지도팀장	김덕봉		예방과장	03/13 허병일
협조자	담당자	김성훈
시행	예방과-4773	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 434(장한로 34)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	(02)2212-9848	/전송	(02)2214-5119	/	songman00@seoul.go.kr	/	대시민공개