문서번호	슬러지재활용과-6453
결재일자	2015.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
지방공업사무관대우		슬러지재활용과장
김용찬		08/21 代하병문
협조

3소화조 A,B계열 가스교반기 수리 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 08.

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

3소화조 A,B계열 가스교반기 수리계획 보고

제3처리장 소화조 A,B계열에 설치되어 있는 가스교반기(3대)가 장기간 가동에     따른 부품의 마모로 고장이 발생하여 조속히 수리 하고자 함.

□ 시설현황

위 치	장 비 명	규 격	수 량	설치년도
3소화조 (A,B계열)	가스교반기3대 (A계열 4,6호) (B계열 1호)	- 37kw*11,500mmAq	3대 고장	2008년

□ 점검결과

○ 3소화조 A,B계열에 설치되어 있는 가스교반기(3대)가 2008년 설치되어 장기간 가동으로 인한 부품의 마모로 누유되고 있어 조속히 수리가 필요한 상태임.

□ 조치계획

○ 소화조 가스교반기를 정상가동 할 수 있도록 가스교반기 전문수리업체인 광희기계 제작소에 수리의뢰하여 조치하고자 함.

□ 점검사진

내 용	고장난 가스교반기 모습	내 용	고장난 가스교반기 모습

□ 행정사항

○ 가스교반기 전문 수리업체인 광희기계제작소에서 수리토록 조치

○ 소요예산 : 금 3,564천원(부가세포함)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 오니처리유지보수

시설비 및 부대비, 시설비(소규모수선비)

붙  임 : 1. 견적서 2부.   끝.