	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 기초소방시설 설치에 따른 검수 및 보급 계획(수정)

1. 관련문서

가. 예방과-13346(2015.8.6.)호『2015년 기초소방시설 설치에 따른 검수계획 변경알림』

나. 용두119안전센터-3503(2015.8.6.)호『2015년 기초소방시설 설치에 따른 검수 및 보급 계획(수정)』

2. 위와 관련, 용두119안전센터 관할구역 내 기초소방시설 설치에 따른 검수 및 보급 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대상：161세대(감지기 240개：검수, 소화기 161개：보급)

나. 검수방법

1) 설치 세대에 방문하여 감지기 적정 설치여부를 확인후 소화기 보급

2) 설치현장 일치 여부, 감지기 부착, 배터리 연결상태 등 작동점검 실시

3) 단독경보형감지기에 QR코드 스티커 부착

4) 감지기 및 소화기 사용요령 교육(단독경보형감지기 체험판넬 활용 및 주택화재안전봉사단 안전점검 병행 실시)

붙임  1. 기초소방시설 검수대상 보고서(용두) 1부.  끝.

담당자	박성영		1팀장	代류민규		센터장	08/21 김종성
협조자
시행	용두119안전센터-3691	(		)	접수		(		)
우	02584	서울특별시 동대문구 왕산로 76(용두동 112-4번지) 용두119안전센터	/
전화	02-928-0119	/전송	02-929-1191	/	horoelry@seoul.go.kr	/	부분공개(6)