시민과 함께 하는 “서울브랜드” 아이디어 공모(7.20.- 9.1.)
	서울특별시
수신	한강유역환경청장(수질총량관리과장)
(경유)
제목	TMS 개선조치 결과 보고

우리시 서남물재생센터의 TMS 고장수리를 위하여 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」시행령 제40조에 따른 개선계획서 및 개선완료   보고서를 붙임과 같이 제출합니다.

<고장발생 및 조치내역>

- 고장내역 : 제2처리장 유량계 컨버터 고장(적산유량 미수집)

- 고장 및 수리기간 : `15.8.14.(금) 10:00~8.20(목) 18:00

- 조치내역 : 컨버터 교체

※ 고장발견 직후 수리함에 따라 개선계획서 및 완료보고서 동시제출

붙임 : 1) 측정기기 개선계획서

2) 측정기기 개선완료 보고서.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	전경조		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	08/21 이철해
협조자
시행	물재생시설과-11437	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	2133-3834	/전송	2133-1043	/	jeonjo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)