문서번호	정수운영과-8821
결재일자	2015.8.21.
공개여부	대시민공개

주무관	정수운영과장				결재
임성용	08/21 손호철
협 조

염소가스 납품 및 용기반출입대장(8.21)

2015년  8월  217일

구 분	입 고 현 황			출 고 현 황		비 고
순 번	용기번호	용기무게		용기번호	용기무게
1	606	540		4951	634
2	406	702		396	700
3	601	542		607	539
4	4942	636		70	536
5	384	702		410	702
6	71	538		603	540
7	600	539		596	539
8	4947	640		402	703
9	405	702		4946	639
계	9병	5,541kg		9병	5,532kg
계량소무게	13,690kg			5,560kg
용기무게	5,541kg			5,532kg
발주 수량 (64,800kg)	금회납품량		8,100kg
	납품누계		8,100kg
용 기 반ㆍ출입 잔량	49kg			28kg
납품자 및 차량번호	성명: 이 재 준			차량번호 : 82너4334