출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	김선신	이상연	08/21 박길영

	명에 의하여 상수도 시설물 순찰 및 점검에 대하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 08.21
보 고 자 : 김선신

보 고 내 용
일 시	2015.08.21
건 명	출장결과 보고서(김선신2015.08.21)
내용	□ 출장지 : 관내 무인 시설 □ 출장목적 : 기전시설물 교체운전 및 점검 □ 출장결과: -삼우,진관,홍은4증압 ,청암증압등 무인 시설 점검 이상없음.