	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공기호흡기 용기 위생검사 결과 보고(동작)

1. 소방행정과-8834(2015.8.7.)호 『2015년 공기호흡기 위생검사 계획 알림』 와 관련입니다.

2. 위와 관련 2015년 『공기호흡기 용기 위생검사』 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 기   간 : 2015.8.11. ~ 8.19.(기간중 6일간)

나. 대   상 : 동작소방서 공기호흡기 용기

다. 위생검사 결과

○ 대  상 : 317개

○ 양  호 : 314개

○ 불  량 : 3개(나사선 불량)

붙임  공기호흡기 용기 위생검사 결과(동작) 1부.  끝.

담당자	라대로		장비회계팀장	유승권		소방행정과장	08/21 조기태
협조자
시행	소방행정과-9276	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 동작소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02)841-1198	/전송	02)843-7119	/	qkfmrp@seoul.go.kr	/	대시민공개