수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	08/21 장성만

	명에 의하여 품질확인제 민원신청 건 등에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 8. 21.
보고자 공업7급 이 대 영 환경8급 강 혜 성 화공8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 8. 21. (금)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(민원신청)	송파구 *************************	1	1
품질확인제(기타민원)	송파구 *******************************	1	1
기타 (부식억제제 공동주택)	강동구 천호대로 1240 (둔촌동, 프라자아파트) 외 1개소	2	2				연구원 시료 분석 의뢰

■ 보고자 의견

○ 품질확인제(민원신청) 건에 대하여 수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여 안심하고 음용하시도록 안내

○ 품질확인제(기타민원) 건에 대하여 수질검사 실시한 결과 수질기준 이내로 적합하나, 옥내배관 노후화에 따라 녹물이 출수하니 사용초기 정체수를 충분히 퇴수후 사용하도록 안내하고 우리사업소 옥내배관 컨설팅 및 노후배관 교체 지원사업에 문의할 수 있도록 안내

○ 부식억제제(방청제) 사용 공동주택 수질 2항목 검사 결과 수질기준 이내로 적합하였으며, 억제제 농도분석을 위해 연구원 시료 인계

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.