피난 ‧ 방화시설 불시단속 조사서

결재	★재난관리과장	예방과장	소방서장
	심대신	박성진	08/21 김시철

대상명	****	위 치	********************
대표자	미래재단	전화번호	02-407-5300	업종	복합건축물
규 모	철근콘크리트조 16/6층, 연면적 13,448㎡

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항
폐쇄 ‧ 훼손 ‧ 변경행위	피난·방화시설 훼손 및 변경 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	통로 및 비상구 출입구 등 장애물 적치 행위 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 및 피난방향 적정함
방화셔터 작동여부	특이사항 발견치 못함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	연결송수관, 무선통신단자함, 주변 소화전 등 소방 여건 등 확인
참 고	1. 무선통신단자함, 연결송수구 건물전면 좌측 위치 2. 건물 후면 카리프트 2개소 위치

조사일시	조사자
2015. 8. 21.	소방령 심 대 신