	구로소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	청사내 시설 고장발생 보고(시흥)

1. 시흥119안전센터 청사내 화장실 및 정화조 환기시설이 고장발생하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 발생장소 : 시흥119안전센터 1층 화장실 및 정화조

○ 1층 화장실(남자화장실) 바닥 배수구(피트랩)

○ 정화조 환기시설

나. 고장내역

○ 1층 화장실(남자화장실) 바닥 배수구에서 심한 악취 발생

○ 정화조 환기시설 고장으로 청사내 악취 발생.  끝.

	시흥119안전센터장
담당자	문기영		1팀장	박해석		센터장	03/13 이수원
협조자
시행	시흥119안전센터-1028	(		)	접수		(		)
우	153-030	서울 금천구 시흥대로 45길 31(시흥동 988-15)	/
전화	02)806-1119	/전송	02)809-0119	/		/	대시민공개