출 장 결 과 보 고 서

★담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
정호영		김홍기	08/21 이남재
협 조

	예방과-20042(2015. 8. 21.)호 “출장 결재 신청”과 관련 명에 의하여 출장하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 8. 21.
보고자 : 소방경 김홍기, 소방교 정호영

보 고 내 용
일 시	2015. 8. 21.(금) 09:40~13:40
건 명	출장결과보고서(8.21 - 김홍기, 정호영)
내용	1. 주유취급소 정기소방검사 및 시정보완명령 현지확인점검 후 출장결과를 다음과 같이 보고합니다. ○ 출 장 지 : 독산동 1001-5 동남주유소, 독산동 487, 고척동 167-32 공원주유소, 구로동 147-7 동아주유소 등 ○ 출장결과 - 소방검사한 바 소화기 설치 위치 배지정 현지시정외 특이사항 발견 못함. - 관계인에 대한 위험물 저장취급에 관한 소방안전교육 실시함. - 공원주유소 및 동아주유소 시정보완명령 사항 완비.
비 고	관용차량 미사용

끝.