	서대문소방서
수신	서대문소방서장(소방행정과장)
(경유)
제목	홍은센터 청사내 여직원대기실 외벽 갈라짐 및 창문누수 보고

1. 홍은119안전센터 청사내 여직원대기실 외벽 갈라짐 및 창문누수에 의해 아래와 같은 상황이 발생하여 수리를 요청합니다.

--------------------------------- 아     래 -------------------------------------

연번	장소	발생상황	현장사진	비 고
1	여직원 대기실 창밖	창틀 윗부분 실리콘 없음 (틈 발생)
2	여직원 대기실 창문	창문 윗부분에서 누수발생
3	여직원대기실 외벽	외벽 갈라짐

.  끝.

	홍은119안전센터장
서무담당	최희진		1팀장	손태제		센터장	08/21 송장권
협조자
시행	홍은119안전센터-3223	(		)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-336-0119	/전송	02-3141-3819	/	lionxx@seoul.go.kr	/	대시민공개