2015년 8월 하자만료대상 검사(기계분야)

문서번호	시설개선과-6993
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설개선과장
		황인정		지양수		08/21 신동호

□ 2015년 8월 하자만료대상 검사 : 4건

○ 검사조서 작성 : 0건

○ 검사조서 생략 : 4건(계약금액 3,000만원 이하)

□ 하자검사조서 작성생략(3천만원 이하) : 4건

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	계약금액(원)	하자검사일자	검사결과	비고
잠실제1수영장 환기설비 공사	2013.08.27	㈜에스앤에이치엔지	21,340,000	2015.08.17.	이상없음
잠실주경기장 보일러 세관 및 정비공사	2014.08.04	㈜대열비엔에스 신국호	7,330,000	2015.08.17.	이상없음
주경기장 도시가스 정압기 이설공사	2014.08.08	㈜문일기연 최병호	19,341,000	2015.08.18.	이상없음
제1수영장 온수탱크 교체공사	2014.08.22	도온이엔지(주) 김성민	21,169,000	2015.08.20.	이상없음

위 공사완료 사항에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2015년 8월 21일
검 사 자	시설개선과		지방공업주사		성명	지양수		지양수
검 사 자	시설개선과		지방공업서기보		성명	안영찬		안영찬