보고서(건축허가 신청에 따른 급수협의)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
남상욱	김광운	08/21 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-21744

명에 의하여 동담당지역의 급수협의 요청에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

1. 신청현황

위 치	건축주	규모	용도	관련대호
**********	******* ****	지상17층,지하2층 총연면적 6,654.51㎡	업무시설, 공동주택, 근린생활시설	건축과 -17337 (2015.08.18)

2. 현장조사 내용

위치	표고	분기 배수관	분기점 수압	급수수계	인입구경	비고
**********	27m	300mm	3.5㎏/㎠이상	대현산 배수지	50mm

3. 조치의견

급수가능한 지역으로 따로붙임 급수협의조건을 부여하여 처리하고자 합니다.

따로붙임 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.

3. 위치도 1부.  끝.