	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	불량맨홀 정비대상 현지확인 결과 제출(현장대응단)

1. 관련문서

〇 불량만홀 정비대상 현지확인 계획 알림(재난관리과-6267/2015-08-20)

〇 불량맨홀 정비대상 현지확인 계획보고(현장대읃단-8340/2015-08-20)

2. 위와 관련하여 강남구(도로관리과)에서 파악 통보받은 대상중 관내 소화전 맨홀 도로파손 및 침하(돌출)에 대한 현지확인 결과 정비가 필요한 대상을 붙임과 같이 제출합니다.

가. 확인일자 : 2015-08-20 (목)

나. 확인결과 : 13개소중 정비대상 4개소

※ 소화전 맨홀 주변 도로파손 및 맨홀 돌출(침하)

붙임  1. 불량맨홀 현지대상 1부.

2. 불량맨홀 정비대상 현지확인 결과(서식) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	인정교		진압1대장	김진옥		지휘1팀장	노기오		현장대응단장	08/21 이강석
협조자
시행	현장대응단-8377	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/
전화	02-567-0119	/전송		/	fire3104@seoul.go.kr	/	대시민공개