수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	08/21 장성만

	명에 의하여 부식억제제(방청제) 사용 공동주택에 대한 현장수질검사 및 채수를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 8. 20.
보고자 공업7급 이 대 영 화공8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 8. 20. (목)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
기 타 (부식억제 공동주택)	강동구 천중로264 (길동, 신동아아파트) 외4개소	5	5				연구원 분석 의뢰

■ 보고자 의견

○ 부식억제제 사용 공동주택 수질 2항목 검사 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하였으며, 인산염 등 부식억제제의 투입농도 분석을 위해 시료 연구원 분석 의뢰

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.