시민과 함께 하는 “서울브랜드” 아이디어 공모(7.20.- 9.1.)
	서울특별시
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)
제목	하남감일지구 오수차집관로 설치 관련 협의 회신

1. 감일감북사업단-695(2015.8.10.)호와 관련입니다.

2. 귀 공사에서 요청한 하남감일지구 오수차집관로 협의 관련 검토결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 우리시는 2026년 까지 중장기 계획으로 차집관로 성능개선을 추진하고 있으나, 열악한 시 재정여건으로 적기 사업비 투입이 어려운 실정으므로, 귀 공사에서 추진하는 사업으로 인한 차집관로 통수능 부족구간은 개수가 불가피한 실정이므로,

나. 하남감일지구에서 발생되는 오수량 산정결과 통수능 부족이 3.0Q 이하 구간은 전액 귀 공사 부담으로 전면 개수(성내천 구간은 전면개수, 한강 및 탄천 구간은 관로 내부점검 후 준설 및 보수 등 시행) 필요

다. 또한, 본 차집관로 개수공사는 하남시 관내 사업지구에서 발생되는 오수량 처리를 위한 귀 공사 사업비를 집행하기 위한 것으로, 우리시에서 직접 공사수행이 곤란한 사안임. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	08/21 이철해
협조자	주무관	강청금
시행	물재생시설과-11440	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개