“화재 NO! 안전 WANT!“
	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 알림(진명비베레)

1. 2015년도 소방재난업무가이드 현장대응행정편 『16호 “화재조사 전문화 및 화재통계관리”』와 관련입니다.

2. 우리서 관내 특정소방대상물에서 화재가 발생하였기에 아래와 같이 통보하니 업무에 참고하시기 바랍니다.0

가. 화재발생일시 : 2015.08.21.(금) 04:51경

나. 화재발생장소 : 노원구 동일로190길7(공릉동. 진명비베레)

다. 화재발생원인 : 전기적요인(누전) 추정

라. 화재발생개요 : 진명비베레 1층 관리실에서 누수된 빗물이 자동화재탐지설비 수신반 내부로 들어가 화재가 발생한것으로 추정됨

마. 화재피해내역 : 총 60천원(동산 60천원-자동화재탐지설비 수신반)

바. 건물개요

- 양식 철근콘크리트조 슬라브가 7/2층 1동 72호 연면적 2,075.80㎡, 건축면적 293.90㎡

사. 소방안전관리대상 : 2급 소방안전관리대상.  끝.

	현장대응단장
수신자	각 과, 각 안전센터
담당자	안남철		지휘2팀장	양점철		현장대응단장	08/23 代양점철
협조자
시행	현장대응단-5801	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서	/
전화	02-978-8119	/전송	02-979-6119	/	namchul119@seoul.go.kr	/	대시민공개