시민과 함께 하는“서울브랜드” 아이디어 공모(7.20.- 9.1.)
	서울특별시
수신	송파구청장(주거재생과장)
(경유)
제목	서류 보완 요청(오금지구 3블럭 주택건설사업계획승인 신청에 따른 협의)

1. 주거재생과-12124(2015.8.17.)호와 관련입니다.

2. 개발사업의 시행자 또는 사용승인 및 인허가권자는 사업구역 내에서   빗물의 외부 유출이 최소화될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설 도입 등 저영향개발 계획 등을 수립하여 사전협의토록「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」 제8조 및 제9조에 규정되어 있으며,

3. 물순환 사업추진 전문성 제고 및 정책의 일관성을 위하여 대지면적 1만㎡이상의 민간 대규모 개발사업시 저영향개발 사전협의 전에 물순환 총괄계획단의 자문을 받아 적정한 시설 및 계획이 될 수 있도록 하고 있습니다.

4. 오금지구 3블럭은 대지면적 1만㎡ 이상에 해당됨에 따라 물순환 총괄계획단의 자문을 받아야 하므로, 조속히 자문 자료를 작성하여 제출하여 주시기 바랍니다.

< 진행절차 >

물순환 총괄계획단 자문 자료제출 (자치구→서울시)	⇒	물순환 총괄계획단 자문 실시 (서울시)	⇒	자문결과 통보 (서울시→자치구)	⇒	자문결과를 반영한 저영향개발 사전협의 자료 제출 (자치구→서울시)	⇒	협의 회신 (서울시→자치구)

붙임  관련 공문 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	김태현		물재이용관리팀장	전기현		물관리정책과장	전결 08/24 최진석
협조자
시행	물관리정책과-14087	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층 물관리정책과	/
전화	02-2133-3852	/전송		/		/	대시민공개