<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(사료조리실 저온저장고 수리)

문서번호	동물기획과-4720
수 신	총무과장
접수번호

결재	전문관	전문관	동물기획과장
	박선덕	박선덕	08/24 代김보숙

계 약 건 명			사료조리실 저온저장고 수리
납 품 자			상 호		명성냉동설비						성 명		곽종민
계 약 금 액			금사십사만원정(￦440,000)
계약체결년월일			2015년 8월 21일
납 품 기 한			2015년 8월 25일
납 품 년 월 일			2015년 8월 21일
검사(수)년월일			2015년 8월 21일
검사(수) 장 소			동물기획과 사료조리실
검수자 의견			① 수량은 일치 하는가? 예( ◎ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ◎ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ◎ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ◎ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (◯), 대상(등록 , 미등록 )											물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음														물 품 출 납 원
2015년 8월 21일
														분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원		동물기획과			지방사육운영주사		성명	손고태		손고태		김보숙
	검수자	서울대공원		동물기획과			지방사육운영주사보		성명	최원영		최원영

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	냉장고 1번
	팽창변교체 (DPF(0)6.410 RT)	EA	80,000	1	0	1
	EK-165 드라이어 (5/8")	EA	30,000	1	0	1
	질소(N₂) (10ℓ)	통	30,000	1	0	1
	액화가스(후레온R-22) (CHCLF 냉매(용기) 23kg 포장)	통	120,000	1	0	1
	냉장고 2번
	질소(N₂) (10ℓ)	통	30,000	1	0	1
	저압게이지교체	EA	30,000	1	0	1
	액화가스(후레온R-22) (CHCLF 냉매(용기) 23kg 포장)	통	120,000	1	0	1

저온저장고 수리내역

1번 냉장고 수리 (실내기)

2번 냉장고 수리 (실외기)