위험물제조소등 소방검사서

결재	담당자	예방팀장	예방과장
	이춘수	김효창	08/24 박선호

위험물제조소등 소방검사서 (이동탱크저장소)								결재	팀장			과장		서장
									전결
검사의 개요			검사의 구분	SK신평주유소 (이동탱크저장소-92노7885)
			검사 연월일시	2015년08월18일 16시30분
			검사 공무원	소 속		계 급				성 명			연락처
				예방과		소방위				이춘수			2653-6276
				예방과
			검사 입회자	성명(관계)		정한섭				생년월일			62.09.28
제조소등	설치자		SK네트웍스(주)대표이사			안전관리자				정한섭,하종곤
	설치장소		양천구 목동남로62(신정동 209-6)							전 화			2654-5145
	제조소등의 구분		이동탱크저장소		저장소 또는 취급소의 구분					이동탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		2013년 6월 20일 제26-0299-130620호
검사내용및검사결과	검사내용						검사결과				불량내용
	허가 신고	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부					■양호 □불량
		품명․수량․지정수량 배수 변경신고여부					■양호 □불량
	운송 자격	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부					■양호 □불량
		국가기술자격증 또는 위험물운송자증 휴대여부					■양호 □불량
	저장 취급 기준	허가 품명․수량․지정수량 배수 저장․취급 여부 (규칙 별표 18 I 제1호)					■양호 □불량
		게시판 관리상태(규칙 별표 18 Ⅲ제11호)					■양호 □불량
		위험물 누출여부(규칙 별표 18 Ⅲ제12호)					■양호 □불량
		완공검사필증 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)					■양호 □불량
		정기점검기록표 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)					■양호 □불량
	운송 기준	폐쇄장치․소화기 등의 점검 실시여부 (규칙 별표 21제2호가목)					■양호 □불량
		위험물안전카드 비치여부(규칙 별표 21 제2호바목)					■양호 □불량
	정기 점검	정기점검 실시 여부(법 제18조제1항)					■양호 □불량
	기 타 : 위험물 안전관리자 하종곤,정한섭에게 안전운행 및 정기점검 철저토록 지도함
조치 계획
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2015년 8월 24일 검사공무원 성 명 이 춘 수 서명 검사공무원 성 명 서명