소방활동 자료조사서

담당자	2팀장	센터장	결재
표성종	오승기	08/24 代오승기

1. 일반현황

대상명	84 건물	위 치	이태원동 22-1		전 화	797-1774
관계인	조건순	안 전 관리자	해당없음	상 주 인 원		수 용 인 원
주용도	근린생활시설	취 약 장 소
건 물 구 조	철근콘크리트,연와조 3/1층 1동 건축면적:42.69㎡ 연면적 : 179.11㎡
특 이 사 항	특이사항 없음

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	소화활동설비 활용 가는여부 조사	해당없음
연소확대요인	인접건물 연소확대 여부	연소확대우려 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	가스, 위험물 사용 여부등	도시가스 안전사용 지도함
화기취급상황	화기취급시설 설치여부 및 관리실 태 조사	화기취급시 안전관리 철저 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	건물주변 소방활동여건 및 특수차 량 부서여건등 조사	소로변에 위치하며 소형차 진입가능,특수차 진입불가
긴급 통행	건물 주변 소방차량 통행 가능여부 조사	건물 전면 통행 가능
피난명령 및 인명구조여건	구조대 진입통로 대피피난통로 여부	건물 주계단 이용 인명구 조 가능하며 인명대피유도 가능함
비상용승강기 및 피난계획	비상용 승강기 등 설치 여부	승강기 미설치됨
소화용수시설	인근소화전 활용가능함	공소 1157호 사용 가능함
기타 조치사항	화재예방철저 및 인명대피요령지도	화재예방 순찰철저 당부 및 유사시 대피요령등지도

2015년  7월  16일

조사자    소방위   표 성 종(인)

소방사   유 만 하(인)