문서번호	시설관리과-18147
결재일자	2015.8.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
김주경	윤복철	08/24 송근호

2015. 2/4분기 음수대 점검결과 보고

아리수 음수대 관리개선 계획에 의거 음수대가 설치된 기관에 대해서 2/4분기 음수대 관리실태를 점검하고 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 2/4분기 아리수음수대 관리실태 점검계획 [시설관리과-15999(2015. 7. 27.)]

□ 점검대상

구 분		계	학 교	유치원	공공기관	지하철 역사	공 원
계	기관	174	98	5	41	3	27
	음수대	2,055	1,791	10	121	3	130
강남구	기관	98	62	3	17	1	15
	음수대	1,180	1,118	6	35	1	20
서초구	기관	76	36	2	24	2	12
	음수대	875	673	4	86	2	110

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2015. 7. 28 ～ 8. 4 (7일간)

○ 점 검 자 : 각 과별로 담당자를 지정하여 점검

○ 점검 내용

- 음수대 및 주변 청결상태

- 음수대별 전담관리인 운영여부

- 음수대시설물 파손 및 작동 여부

- 음수대 철거여부 및 정수기 설치 여부 등

□ 점검결과

구 분	계	학 교			유치원	공공기관			지하철 역사	공원
		고장	철거	단수 (일시중지)	고장	고장	철거	단수 (일시중지)	-	고장	단수 (일시중지)
기 관	50	18	6	3	1	5	5	5	1	4	2
음수대	110	27	8	21	1	6	6	31	1	4	5

○ 지적현황

○ 관리실태

- 대부분의 학교 및 공공기관에서는 전담관리인을 지정하여 관리

- 2015년 2/4분기 수질검사 결과 모두 적합

·일부 고장 및 철거 등 미사용 음수대는 수질검사 미실시

·세화여자고등학교→19대 음수대 필터사용 전환

- 2015년 아리수 음수대 설치공사 진행 [본부 급수설비과-4116(2015.6.15.)]

·내용연수경과(만7년), 냉각기 등 중대고장으로 사용불가 음수대 교체중

- 고장 교체 : 대치중학교외 4개소(25대)

- 내용연수 교체 : 대곡초등학교외 11개소(129대)

□ 결과조치

○ 현장 점검시 지적사항에 대하여 관리기관에 시정조치 요구

첨  부 : 2015. 2분기 음수대 관리실태 점검결과 각 1부. 끝.