물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		기전과장				아래와 같이 매입하고자 합니다. (부서전화번호 : 300-8391)
구희천		03/13 장경옥
협 조	주무관			관리단속과장
	홍용현			代계기남

건 명 :				물품매입요구서(가로등용 램프안정기 구매)(기전:품의 41)														시 행		기전과-2563				(					)
조직	도로 시설과		정책사업		도로 시설 관리	단위사업		기전 시설물관리	세부사업		도로 기전 시설물 일상 유지 보수		편성목	시설비 및 시설 부대비	통계목	시설비		접 수						(					)
																		수신자		관리단속과장
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격			단위명칭		수량		단가	소요경비 추 정 액		용 도		에너지 효율등급			녹색제품				중소기업 제 품		장애인 생산품
																			유무		등급	유무	구입 여부			여부	구입 여부	유무		구입 여부
21575047		세라믹램프					KSL-CMH150W			EA		40		38,500	1,540,000		가로등 보수용										〇
22369770		세라믹램프					KSL-CMH200W			EA		30		84,100	2,523,000		가로등 보수용										〇
21562387		세라믹램프					KSL-CMH250W			EA		20		59,000	1,180,000		가로등 보수용										〇
21575306		세라믹안정기					KSB-CMH150W			EA		20		28,500	570,000		가로등 보수용										〇
22369780		세라믹안정기					KSB-CMH200W			EA		50		30,300	1,515,000		가로등 보수용										〇
21575307		세라믹안정기					KSB-CMH250W			EA		30		30,300	909,000		가로등 보수용										〇
20875814		나트륨 램프					KSL-NH100W-1			EA		30		10,000	300,000		가로등 보수용										〇
20875495		나르륨안정기					KSB-NH100W-1			EA		30		18,100	543,000		가로등 보수용										〇
		소 계													9,080,000
		조달수수료 (0.54%)													49,030
		합 계													9,129,030
위 물품을 04월 12일까지 납품하도록 하여 주시기 바랍니다.

	기전과장

서울특별시 서부도로사업소 관리단속과장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.