	동작소방서
수신	남부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소음 발생 소화전 뚜껑 긴급정비 요청 및 보수 우선순위 통보

1. 항상 소방방재업무에 협조해 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리·운용중인 소방용수시설 중 지하식 소화전에 대한 소음 민원이 지속적으로 발생하여 다음과 같이 긴급정비를 요청하니, 시민 불편 해소 및 안전사고 방지를 위하여 신속히 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치 : 동작구 남부순환로269길 38(사당동 419-166)

나. 민원내용 : 맨홀 뚜껑 소음 지속적으로 발생

다. 요청사항 : 소화전 틀 및 뚜껑 교체 등 필요한 긴급 조치

라. 변경내역 : 보수 우선순위 연번 1번 삽입 (노란색 표시)

붙 임     1. 긴급 정비 대상 1부.

2. 대상 위치도 및 사진 1부.

2. 소방용수시설 보수 우선순위 목록 1부.  끝.

	동작소방서장
담당자	황선희		대응총괄팀장	허홍진		재난관리과장	전결 08/24 류종길
협조자
시행	재난관리과-6128	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화	02)842-1195	/전송	02)848-2111	/	sonny0326@seoul.go.kr	/	대시민공개