	서초소방서
수신	강남수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	지상식 소화전 4192호 이설요청(서초소방서)

1. 매번 소방행정에 도움을 주시는 귀 사업소의 무궁한 영광을 기원합니다.

2. 우리 소방서에서 관리중인 서초구 고무래로 일대 지상식 소화전의 이설을 요청하오니 검토 바랍니다.

가. 대    상 : 지상식 소화전 1개소(4192호)

나. 위    치 : 서울 서초구 고무래로 90-7(서초동 1684-1)

다. 요청사항

○ 지상식 소화전(서초쇼핑센터 안쪽 담벼락)

→ 지하식 소화전(제수변쪽 도로변으로 이설)

라. 사    유

○ 소화전 몸통과 제수변 사이에 담벽이 있어 검색에 애로점이 있음.

○ 소화전 앞에 주차장이 있어 신속한 소화전 사용 불가능

붙임 : 지상식 소화전 이설대상 1부.  끝.

	서초소방서장
★담당자	여승돈		대응총괄팀장	代강명구		재난관리과장	08/24 장세남
협조자
시행	재난관리과-6104	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-532-4215	/전송	02-599-0119	/		/	대시민공개