함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	(주)한일엠.이.씨
(경유)
제목	상수도 공급에 대한 문의 회신

1. ㈜한일엠이씨 제2015-G-320(2015.8.21.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 문의하신 강남구 역삼동 691-1번지 신축건물의 상수도 공급에 대한 문의사항에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 회신 내용

(1) 시상수 공급가능 여부 및 공급가능 시기

- 신축건물의 상수도 인입 신청시에 공급가능하며, 공급가능 시기는 도로굴착 등의 관계로 신청이후 1개월 정도 소요됨.

(2) 시상수 공급압력 : 3.0㎏/㎠

(3) 시상수 인입 공사비 및 원인자부담금(다가구주택 – 11가구)

- 총 부과금액  : 5,101,000원

- 공사비       : 2,420,000원

- 원인자부담금 : 2,681,000원

(4) 시상수 공급 위치

- 신청지 건물과 접한 도로(봉은사로48길)에서 인입할 예정이며, 건축주가 원하는 위치에 인입가능 함.(단, 대지경계선에서 대지내로 3m 이내에 설치).  끝.

	강남수도사업소장
주무관	제영도		급수운영과장	08/24 代공문수
협조자
시행	급수운영과-16140	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02-3146-4854	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개