고압가스 수불부(8.21~23)

결재	주무관	정수과장
	김유선	08/24 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			18,167						10,118			32,298
8.01		351	17,816		0	0	159	159	9,959		0	32,298
8.02		328	17,488		0	0	146	146	9,813		0	32,298
8.03		388	17,100		0	0	167	167	9,646		0	32,298
8.04		358	16,742		0	0	155	155	9,491		0	32,298
8.05		369	16,373		0	0	174	174	9,317		0	32,298
8.06		343	16,030		0	0	157	157	9,160		0	32,298
8.07		388	15,642		0	0	170	170	8,990		0	32,298
8.08		479	15,163		0	0	167	167	8,823		0	32,298
8.09		456	14,707		0	0	159	159	8,664		0	32,298
8.10		523	14,184		0	0	159	159	8,505		0	32,298
8.11	6,300	496	19,988		0	0	176	176	8,329		0	32,298
8.12		514	19,474		0	0	168	168	8,161		241	32,057
8.13		528	18,946		0	0	156	156	8,005		549	31,508
8.14		446	18,500		0	0	167	167	7,838		923	30,585
8.15		454	18,046		0	0	156	156	7,682		855	29,730
8.16		409	17,637		0	0	152	152	7,530		829	28,901
8.17		692	16,945		0	0	176	176	7,354		147	28,754
8.18		500	16,445		0	0	174	174	7,180		228	28,526
8.19		450	15,995		0	0	169	169	7,011		979	27,547
8.20		504	15,491		0	0	172	172	6,839		963	26,584
8.21		545	14,946	6,300	0	0	175	175	12,964		953	25,631
8.22		540	14,406		0	0	180	180	12,784		939	24,692
8.23		493	13,913		0	0	176	176	12,608		907	23,785
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
합계	6,300			6,300	0	0	3,810	3,810			8,513