길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-15746

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	08/24 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	8/17(월)	8/18(화)	8/19(수)	8/20(목)	8/21(금)	8/22(토)	8/23(일)	계
2014년	116,357	97,068	124,007	120,796	97,380	114,695	123,891	794,194
2015년	98,893	110,431	102,627	105,849	104,181	105,025	107,800	734,806
증 ․ 감	-17,464	13,363	-21,380	-14,947	6,801	-9,670	-16,091	-59,388

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (8.10~8.16)	금주 공급량(㎥) (8.17~8.23)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
749,373	734,806	-14,567	-1.94

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -14,567㎥(1.94% 감소)

- `15. 8월 현재 전년 대비 공급량 :–1,354,899㎥(감소)

- 특이사항없음