관광, 일반호텔 아리수 수질검사 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	변학준	김진국	08/24 代김태수

본부 수질과-1265(2015.02.26. 본부장방침)호와 관련하여 아리수 음용안내 사인보드 비치 호텔에 대한 아리수 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.  08.  24.

보고자 : 주무관  변 학 준

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 서울YMCA관광호텔 수질검사

□ 출 장 일 : 2015. 08. 24(월) 14:30~15:00

□ 출 장 자 : 수질팀 1명(주무관 변학준)

□ 출장내용 및 결과

연 번	검사대상	검사일	탁 도 (0.5NTU이하)	pH (5.8~8.5)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	철 (0.3㎎/L이하)	구리 (1.0㎎/L이하)	결과
1	YMCA관광호텔	2015.08.24	0.20	7.4	0.11	0.05	0.04	적합

□ 조사자의견

- 현장 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합하며, 추후 월보(아리수품질확인제) 보고시 본부 수질과에 보고(통보)코저 함  끝.