문서번호	기술진단과-1435
결재일자	2014.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
윤덕묵		김영진	03/13 박용철
협조	기전설비과장		서대훈
	주무관		전종원

해빙기 대비

아리수 정수센터 기전설비 안전점검결과 보고

2014. 3.

상수도사업본부

기술진단과

해빙기 대비

아리수정수센터 기전설비 안전점검 결과보고

해빙기 대비 아리수 정수센터 기전설비에 대한 합동점검을 실시하고 점검결과를 보고드림.

Ⅰ		추진근거

○ 해빙기 대비 아리수정수센터 기전설비 안전점검 계획

- 기술진단과-933(‘14.2.21)

Ⅱ		점검개요

□ 기    간 : ‘14.3.4 ~ 3.11

□ 점 검 반

○ 반  장 : 기술진단과장

○ 반  원 : 본부 기술진단과 및 기전설비과, 정수센터 보수과 담당자

□ 중점점검사항

○ 각종 펌프 및 장비 등 점검

○ 전기설비 정상가동여부 및 청결상태 점검

○ 예비설비 상시 가동 가능여부

□ 점검방법 : 본부 기술진단과 및 기전설비과, 정수센터 합동점검

Ⅲ		점검결과

□ 점검지시사항

기전설비에 대한 일상점검을 강화하여 안전사고를 사전에 예방하고 모든 기전설비에 대한 정상가동상태를 유지토록 관리를 강화할 것

□ 정수센터별 지적사항

합동점검전경

구분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
지적사항	23	4	3	3	5	2	6
수범사례	1						1

○ 주요지적사항

- 기계분야 : 그리드카플링 파손 등 17건

- 전기분야 : 특고압통전표시등 작동불량 등 6건

□ 수범사례

밸브실 점검구 덮개를 여닫이로 개량하여 안전하고 상시점검이 용이한 구조로 개선

Ⅳ		행정사항

○ 점검결과 지적사항은 정수센터에 통보

- 조치계획 및 결과를 2014. 4. 10일한 보고

○ 수범사례는 해당 정수센터 실정에 맞도록 적극 검토하여 반영

○ 지적사항 및 수범사례는 정수센터 경영실적 평가에 반영

따로붙임 : 해빙기 대비 기전설비 점검결과 지적사항 및 수범사례 1부. 끝.