비상구 관리실태 등 확인 조사서(삼성생명서초타워)

대상명	삼성생명서초타워		위 치	서초구 서초대로74길 4(서초동)
대표자	***	전화번호	*********		처종(업종)	업무시설
규 모	R.C 34/7층, 연면적 110,661㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄․잠금행위 발견하지 못함	비상구 상시 개방 상태 유지 토록 지도함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 확인한바 특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 및 장애물 설치 확인한바 특이사항 발견하지 못함	피난통로상 물건적치 엄금 토록 지도함
비상구 변경행위	변경행위 등 발견 못함 소방시설관리 유지토록 지도함
비 고	소방안전관리자에게 유사시 초동조치요령 교육 실시함

결재	예방과장		소방서장
	박태일		08/24 권혁민
협조	김규태