문서번호	공원운영과-15949
결재일자	2015.8.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원운영과장	중부공원녹지사업소장
김동진		김준현	08/24 이용태
협조
	운영팀장		허생범

- 남산공원 -

체육시설 관리동 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8

중부공원녹지사업소

(공원운영과)

- 남산공원 -

체육시설 관리동 점검결과 보고

남산공원내 체육시설 관리동 중 동호회에서 관리하는 관리동 및 시설물에 대해 합동점검을 하고 그결과를 보고함

□ 점검일시 : 2015. 8.18(수) 08시~12시

□ 점검대상 : 11개소

◯ 체육시설 4, 배드민턴장 6, 게이트볼장 1

□ 점검자 : 운영팀: 허생범, 김동진

□ 점검내용

◯ 체육시설관리동

◯ 전열기구 사용현황

◯ 음주, 흡연, 취사 여부

◯ 기타 위법사항  등

□ 점검 결과

- 남산체육회 : 체육관 지붕 나무쓰러짐 시설과 수리완료

- 신약수배드미턴장 : 관리동 지붕 우기시 빗물샘

: 시설과 수리협조요청

- 남산배드민턴장 : 지붕노후화로 인해시설보수과 수리협조요청

□ 조치계획

- 공원운영과-6365(‘15.4.7일자)와 관련 체육시설 관리동에 대한          정기점검결과 지적사항에 협조요청 및 안전수칙 준수 안내

- 취사도구 및 전열기 사용을 자제하고 자진철거 유도

- 수시 점검 등을 실시하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

첨부 :  1.남산공원체육시설현황 1부.

2.체육시설점검내역  1부.

3.체육시설관리동 점검사진 1부.  끝.