야간 현장점검 결과 보고서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	박홍	김근용	08/24 이자원

	명에 의하여 배수관 정비공사 밸브확인 및 야간 현장점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 8. 21
보 고 자 : 지방시설주사보 성명 : 박 홍

보 고 내 용
건 명	배수관 정비공사 밸브확인 및 야간 현장점검 결과보고(2015.8.17, 월요일)
내용	- 위 치 : 강서구 화곡동 1125 주변 - 공사내용 : D700mm, L=12m 부설 (총 804m 부설) - 근무내용 : 밸브확인 및 현장점검 - 근무결과 : 밸브확인 및 현장점검 완료 - 근무시간 : 19:00 ~ 24:00 - 특이사항 : 야간소음민원으로 공사중지 (8.18, 00:30경)
비 고

붙임 : 점검사진 1부.  끝.