시민과 함께 하는 “서울브랜드” 아이디어 공모(7.20.- 9.1.)
	서울특별시
수신	구로구청장(건축과장)
(경유)
제목	업무협의 회신(온수동 산4-17, 사용승인 신청에 따른 협의)

1. 구로구 건축과-19238(2015.08.19.)호와 관련입니다.

2.「구로구 온수동 산4-17 건축물 사용승인 신청에 따른 협의」건에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 검토의견 : 『서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례 시행규칙』 제8조에 따라 건물 소유자 또는 관리자는 빗물관리시설 관리대장을 작성 및 보관하여 주시기 바라며, 빗물관리시설(투수성포장)의 기능이 상실되지 않도록 유지관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 또한, 사용승인 후에는 처리결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 빗물관리설치 확인서 및 감리확인서 각 1부.

2. 빗물관리시설 관리대장(양식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김석중		물순환정책팀장	윤장혁		물관리정책과장	전결 08/24 최진석
협조자	물재이용관리팀장	전기현		오염총량팀장	정병권		토양지하수팀장	윤승범
시행	물관리정책과-14176	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-3764	/전송	02-2133-1041	/	zzung@seoul.go.kr	/	대시민공개