문서번호	물재생과-3485
결재일자	2015.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설팀장	물재생과장
마순조		권순회	08/25 김일운
협조	주무관		김현곤
	주무관		이호복

『#1처리장』

초침 MCC반실 점검 보고

2015.08.24

『#1처리장 』초침 MCC반실 점검 보고

○ 일  시 : 2015. 08. 24

○ 장  소 : #1처리장 초침 1,2,3게열

○ 기기명 : 초침 MCC반실

○ 내  용 : 초침1,2,3계열 MCC반실내  점검결과 바닥재 소손과 벽체 페인트 도색이 벗겨짐으로 인하여 실내가 청결하지 못하고 미관을 저해함,

- 건물규격 : 10m×5.4m×3.3m  (3개소)

○ 원  인 : 장시간 사용에 의한 소손

○ 보고자의견 : 전문업체에 의뢰하여 시공요함.

첨부 : 초침 MCC반실 현황사진 1부.끝.