투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지(주)중랑사업소
(경유)
제목	분뇨처리시설 가압부상조 원수공급펌프 #2호기 수리 승인

1. 중랑사업소 – 143710(‘15.08.20)호와 관련입니다.

2. “분뇨처리시설 가압부상조 원수공급펌프 #2호기 수리 승인요청”건에 대해 아래와 같이 승인하니, 수리후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사업목적 : 가압부상조 원수공급펌프 #2호기의 장기간 사용에 따른 메카니칼 씰 파손 및 Roter, Startor의 마모로 인한 누수, 진동 발생

*************************************

**********************

나. 검토결과 : 파손(마모)된 부속품의 교체로 원수공급펌프 #2호기의 정상화 추진

다. 조치의견 : 부속품 교체 승인

별첨 : 승인요청 보고서 및 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
지방환경사무관대우	하병문		슬러지재활용과장	08/25 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-6549	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	hbm4146@seoul.go.kr	/	부분공개