문서번호	예방과-14975
결재일자	2015.8.25.
공개여부	부분공개
방침번호

담당자	예방팀장		예방과장
남태화	배미순		전결 08/25 代배미순
협 조

소방시설 완공 감리결과 검토보고서

*************************

1. 민원접수-제3061호(2015.08.25.)『소방시설공사 완공 감리결과보고서』와

관련입니다.

2. 위 민원신고서 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

2015. 08. 25. (화)

******************

건 명	소방시설 완공 감리결과 검토보고서 *************************
가. 감리대상 건축물 [이전증축]
위 치	***************************
건 축 주	*****	허가동의일		2012.11.23.(제12-150호)
		시공신고일		2014.03.07.(제14-13호) 2015.06.29.(제15-107호) 2015.08.06.(제15-139호)
건 물 구 조	************* ********************************************* ********** ************************************************ *** ************************************************
주 요 용 도	업무시설 ************		소방시설 시 공 자	********* ******
소방공사 감리자	************** ****** *****************		감리등급 (감리구분)	***** ****************** ******************
소 방 시 설	소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 물분무등소화설비(이산화탄소소화설비,청정소화약제소화설비), 시각경보기, 자동화재탐지설비, 비상방송설비, 가스누설경보기, 피난기구(완강기), 인명구조기구, 유도등, 비상조명등, 상수도소화용수설비, 제연설비, 연결송수관설비, 무선통신보조설비
나. 확인결과(확인자 의견) 위 건물 소방공사 감리결과 보고서 확인한 바 설치키로 한 소방시설이 화재 안전기준에 적합하게 설치 및 소방시설 성능시험결과가 양호하다고 제출 되어 소방시설 완공검사증명서(사용승인동의용)를 발급하고자 합니다. 끝.