“삶의 질 세계 1등 도시 서초”
		서초소방서
수신	신**님 귀하(서초구 우면동 789 LH서초 ********)
(경유)
제목	채광창을 환기창으로 변경 가능여부 의뢰에 대한 회신

1. 평소 소방행정 발전에 협조하여 주시는 귀하께 감사드립니다

2. 귀하께서 질의하신 내용에 대한 처리 결과를 아래와 같이 회신 하오니 참고하시기 바랍니다.

가. 민원인 : 신**

나. 주  소 : 서초구 우면동 789 LH서초 **********

다. 질  의 : 엘리베이터실(세대 현관앞)에 채광창으로 된 창문을 환기창으로 변경가능한지 여부

라. 답  변 : 아파트의 제연설비는 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조제1항 및 화재안전기준에 따라 설치된 설비로서 비상용승강기 승강장 전체를 제연구역으로 설정하여 제연방식을 적용하였기에 기존 채광창을 변경하였을 경우 제연구역의 차압이 계산된 기준에 적합하지 않게 됩니다. 이에 따라 채광창의 변경은 불가하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.  끝.

							서초소방서장
담당자							안성일			예방팀장					김용석					예방과장					08/25 박태일
협조자
시행			예방과-15753									(						)		접수											(						)
우	06550					서울특별시 서초구 사평대로 67															/
전화		02-532-0119						/전송								/	asi1470@seoul.net												/	부분공개