함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		북부수도사업소
수신	서울특별시 북부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	불량맨홀 정비구간 현장조사결과 자체정비 회시

1. 도로보수과-8105(2015.8.19)호 와 관련입니다.

2. 위 호로 귀 사업소에서 통보하신“노원,도봉구 관내 ”의 상수도 불량맨홀 현장 조사결과 정비가 필요한 아래 대상(28개소)에 대하여 우리사업소에서 자체 정비 후  결과를 통보할 예정이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 맨홀 자체정비 대상

연번	조사번호	관할구청	노선명	위 치	관리기관	맨 홀 종 류	규격
1	253	노원구	상계로	상계동 상계로 119 세계로 약국 앞	북부수도 사 업 소	상수도	￠648
2	255	노원구	상계로	상계동 상계로 117 택견 본부전수관 빌당 옆			￠648
3	267	노원구	동일로	상계동 동일로 1538 마들역 2번출구 앞			￠648
4	270	노원구	동일로	상계동 동일로 1548 세일빌딩 앞			￠265 →￠318
5	275	노원구	동일로	상계동 1202-1			￠648
6	289	노원구	동일로	하계동 동일로 하계역 사거리 세이브 존 앞			￠648
7	290	노원구	동일로	상계동 762-1 당현1교 앞			￠648
8	339	도봉구	해등로	방학동 해등로 318 선덕빌라 건너(1)			￠648
9	384	도봉구	해등로	창동 해등로 128 민인테리어 옆			￠648
10	385	도봉구	해등로	창동 해등로 128 민인테리어 옆			￠265 →￠318
11	394	도봉구	해등로	쌍문동 해등로 184 횡단보도			￠648
12	395	도봉구	해등로	쌍문동 해등로 206 금호A 1동 앞			￠648
13	503	도봉구	해등로	쌍문동 해등로 145 명가한의원 옆			￠648
14	505	도봉구	해등로	창동 해등로 120 건너 횡단보도 옆(1)			￠648
15	506	도봉구	해등로	창동 해등로 120 건너 횡단보도 옆(2)			￠648
16	507	도봉구	해등로	창동 해등로 120 건너 횡단보도 옆(3)			￠648
17	508	도봉구	해등로	창동 해등로 103 창원초등학교 옆			￠648
18	518	도봉구	해등로	창동 해등로 103 창원초등학교 정문 앞			￠265 →￠318
19	520	도봉구	노해로	창동 노해로 285 미스터피자 앞(1)			￠648
20	522	도봉구	노해로	쌍문동 노해로 228(1)			￠648
21	523	도봉구	노해로	쌍문동 노해로 228(2)			￠648
22	533	도봉구	덕릉로	창동 덕릉로 315 도봉문화정보센터 옆			￠648
23	579	노원구	초안산로	월계동 초안산로 7 월계주공2단지 216동 앞			￠265 →￠318
24	589	노원구	초안산로	월계동 초안산로 19			￠265 →￠318
25	585	도봉구	마들로	창동 마들로 544 창동운동장 사거리			￠648
26	586	도봉구	마들로	창동 마들로 544 창동운동장 사거리			￠648
27	587	노원구	덕릉로	상계동 덕릉로 849 우리은행			￠648
28	595	노원구	동일로	공릉동 동일로1065			￠648

끝.

							북부수도사업소장
주무관							최용진			급수운영과장					08/25 김수영
협조자
시행			급수운영과-16107									(						)		접수											(						)
우	01137																				/
전화		02-3146-3342						/전송			02-3146-3389					/													/	대시민공개