함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	누수탐지(옥외) 적출 통보

1. 우리과에서 사업소 관내 누수탐지 적출 결과를 아래와 같이 통보하오니 신속하게 복구공사 완료하시고 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 누수탐지내역

연번	탐지일시	탐지위치	탐지관로	탐지번호	소블록	탐지방법	비고
1	8.24(월)10:15	공덕동 222-2	200mm	탐 204	와우 28	다점식
2	8.24(월)10:45	응암동 338-2	150mm	탐 205	증산 06	다점식
3	8.24(월)13:15	아현동 740-3	80mm	탐 206	만리 05	다점식
4	8.24(월)15:35	북아현동 113-15	200mm	탐 207	남산 45	다점식

끝.

	급수운영과장
★주무관	양문선		주무관	함현준		급수운영과장	08/25 장종욱
협조자
시행	급수운영과-18600	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3687	/전송	02-3146-3689	/	bichip@naver.com	/	대시민공개