비상구 관리실태 등 확인 조사서-(파스텔시티)

대상명	파스텔시티		위 치	서초구 방배2동 444-3
대표자	***	전화번호	********		처종(업종)	복합
규 모	************************

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄․잠금행위 발견하지 못함	비상구 상시 개방 상태 유지토록 지도함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 확인한바 특이사항없음
물건적치 또는 장애물 설치	피난통로 상 물건적치 및 장애물 설치 엄금토록 지도함
비상구 변경행위	변경행위등 발견못함 소방시설관리 유지토록 지도함
비 고	안내문 배부 및 소방교육 실시함	시설팀장 김명길 교육: 1명

결재	예방팀장		예방과장		소방서장
	김용석		박태일		08/25 권혁민
협조