	동작소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	8월중 다중이용업소 비상구 등 피난·방화시설 간부 현장확인 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과–9678(2015.4.17.)호 『비상구 등 피난·방화시설 간부직원 현장 확인 계획 알림』

나.  예방과-11730(2015.8.21) 호 8월중 다중이용업소 비상구 등 피난 방화시설 간부 현장 확인 계획보고 (알림)

2. 위와 관련 우리센터 8월중 다중이용업소에 대한 비상구 등 피난·방화시설 간부 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일  시 : *************** 10:30~12:30

나. 대  상 :  1개소****************

다. 확인자 :  2명******************

라. 중점확인사항

○ 비상구 및 방화셔터 등 피난·방화시설 훼손행위 여부

○ 피난·방화시설 주변 물건을 쌓아두거나 장애물 설치여부 등

붙임  비상구 등 특별단속 조사서 1부.  끝.

	예방과장
★센터장	이삼진		검사지도팀장	탁한수		예방과장	전결 08/25 최광수
협조자
시행	상도119안전센터-3903	(		)	접수		(		)
우	07041	서울특별시 동작구 국사봉1길 17	/
전화	02-835-7119	/전송	02-848-2111	/	leesamjin@seoul.go.kr	/	부분공개