	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설(소화전신설) 설치결과에 따른 검수계획 보고

1. 재난관리과-2038(2015.8.25.)호 『소방용수시설(소화전신설) 설치결과에 따른 검수지시(알림)』과 관련입니다.

2. 위와 관련 우이119안전센터 관내 소방용수시설(소화전신설) 설치결과에 따른 검수 계획을 다음과 보고합니다.

○ 검수기간 : 2015. 8. 26.(수)

○ 검수대상 : 소방용수시설3개소

○ 검수방법 : 우이119안전센터 실정에 맞게 검수 실시

○ 검수내용 : 하자여부 확인, 수압측정 등 현지 정밀 검사

연 번	설치구분	설치위치	설치형식	비고
1	신설	우이동85-5(삼양로149가길 29-6)	승하강식(지하식)
2		수유동240-225(한천로153길17)	지하식
3		우이동100-46(삼양로149길56)	지하식

끝.

★담당자	노응삼		2팀장	문정갑		센터장	08/25 라문석
협조자
시행	우이119안전센터-3175	(		)	접수		(		)
우	01036		/
전화	02)904-0119	/전송	02-998-9116	/	res5366@seoul.go.kr	/	대시민공개