문서번호	물순환연구과-5803
결재일자	2015.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		물순환연구과장		수도연구부장
안봉삼		이종규		08/25 최영준
협 조

연구장비 구매‧관리 관련 교육 결과 보고

상수도연구원

(물순환연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

연구장비 구매ㆍ관리 관련 교육 결과 보고

2015년 상수도연구원에 대한 본청 정기감사결과 “연구장비 구매ㆍ관리 분야” 지적사항에 대하여 동일사례가 발생되지 않도록 직원 교육을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

교육배경

❍ 상수도연구원 정기감사결과 통보(감사담당과-28호, ‘15.7.2)

❍ 감사결과 처분요구사항(연구장비 구매ㆍ관리 분야)

- 실험실 미확충으로 연구장비 미사용 방치 : 통보, 주의요구

교육개요

❍ 일    시 : 2015. 8. 25(화) 09:00 ~ 10:00

❍ 장    소 : 물순환연구과 사무실

❍ 교육강사 : 물순환연구과장 이종규

❍ 교육대상 : 물순환연구과 직원 7명

(신풍식, 한금석, 나용운, 김규하, 장신요, 이광섭, 안봉삼)

❍ 교육내용

- 신규 연구장비 구매시 사전조사 및 검토사항

- 연구장비의 활용 및 관리

세부 교육내용

❍ 신규 연구장비 구매시 사전조사 및 검토사항

- 사전조사

∙ 구매할 연구장비에 대한 수요조사 및 공동활용 여부 조사

∙ 연구원내 유사 장비를 대상으로 중복성 여부 검토

- 중복성 판단기준 : 판단요소가 동일하거나 거의 유사한 경우에는 중복장비로 판단

(새로운 장비의 도입을 추진하는 경우에 연구원내 동일ㆍ유사장비가 없는지 여부를 우선 검토)

- 연구장비 구매시 필수 검토사항

∙ 필요성 : 구축장비의 연구목적과의 부합성

∙ 시급성 : 해당장비의 국내외 구축현황

∙ 활용성 : 구축장비의 활용도 및 활용계획

❍ 연구장비 구매시 고려사항

- 연구원 내ㆍ외부 공동활용 가능여부를 고려하고, 연구원내 중복장비 구매는 원칙적으로 불가함

- 제한된 연구분야의 장비구매는 지양하고, 단기적으로 필요한 연구장비는 임차여부 검토가 필요함

- 전문성이 갖추어진 운영인력과 적절한 설치공간이 확보되어야 함

❍ 연구장비 설치

- 사전에 구매할 장비를 설치하기 위한 작업(전기 및 각종 설비 등)을 완료하여 설치에 차질이 없도록 함

- 즉시 설치가능한 장비의 경우를 제외하고 반드시 장비 제조사 등을 통해 장비설치를 하도록 함

❍ 연구장비의 활용 및 관리

- 연구장비 운영일지를 작성하여 성능 유지를 위해 철저한 운영관리가 필요함

- 장비점검일지 등을 작성하여 정기적인 장비관리로 장비 성능이 유지되도록 함

교육사진

연구장비 구매 및 관리 교육

끝.