		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	완공검사 신청서류검토 및 완공검사증명서 교부 *************************

1. 민원접수 제3061호(2015.08.25.)와 관련입니다.

2. 소방시설완공검사신청에 따른 감리결과보고서를 검토한 결과 소방관계법령에 적합하여 완공검사증명서를 교부합니다.

가. 건 물 명 : *******

나. 건물위치 : ************************

다. 건 축 주 : 강동경찰서

라. 건물규모

○ 기존 ⇒ R.C조, 6/2층, 건축면적 663.76㎡, 연면적 5,212.11㎡, 1개 동

○ 증축 ⇒ R.C조, 7/2층, 건축면적 2,288.58㎡, 연면적 19,157.45㎡, 1개 동

○ 총 R.C조, 7/2층, 건축면적 2,952.34㎡, 연면적 24,369.56㎡, 2개 동

마. 소방시설 : 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 물분무등소화설비(이산화탄소소화설비,청정소화약제소화설비), 시각경보기, 자동화재탐지설비, 비상방송설비, 가스누설경보기,피난기구(완강기), 인명구조기구, 유도등, 비상조명등, 상수도소화용수설비, 제연설비, 연결송수관설비, 무선통신보조설비

바. 시공업체 : ****************

사. 감리업체 : ********************

3. 위 대상은 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제20조 및 같은 법 시행령 제22조에 의거 소방안전관리자를 선임하여야하는 특정소방대상물임으로 건축물 사용승인일로부터 30일 이내에 당 건물에 해당하는 소방안전관리자를 선임하시고, 선임한 날로부터 14일 이내에 신고하여 소방시설 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방시설완공검사증명서 1부.

2. 소방시설 완공검사증명서 관련 유의사항 1부.  끝.

							강동소방서장
수신자					대선이엔씨주식회사 대표 최승재 귀하(06576 서울특별시 서초구 사평대로22길 55(반포동 96-8) 동신빌딩), ㈜해우엔지니어링건축사무소 대표 김지언 귀하(13112 경기도 성남시 수정구 복정로 103(복정동 663-8) 서진빌딩 2층)
담당자							남태화			예방팀장					배미순					예방과장					전결 08/25 代배미순
협조자
시행			예방과-14976									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 3층 예방과															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02)485-8119						/전송			02)471-2175					/	xoghk119@seoul.go.kr												/	부분공개